## PROTECCION ELECTRICA
PRODUCTO | MARCA | NUMERO DE PARTE | BREVE DESCRIPCION | STOCK MINIMO
UPS | ELISE | AUR1000RMLED | UPS ELISE AUR-1000-RM-LED, LINEA INTERACTIVA, 1000VA, 600W, 230V, USB.[@@@]TECNOLOGÍA | 5
UPS | ELISE | AUR1200LCD | UPS ELISE AUR-1200, INTERACTIVO, 1200VA, 600W, 162~290 VAC, 8 TOMAS NEMA 5-15R.[@@@] | 20
UPS | ELISE | AUR1500LCD | UPS ELISE AUR-1500, INTERACTIVO, 1500VA, 1200W, 162~290 VAC, 6 TOMAS NEMA 5-15R.[@@@] | 5
UPS | ELISE | AUR650LCD | UPS ELISE AUR-650, INTERACTIVO, 650VA, 360W, 162~290 VAC, 6 TOMAS NEMA 5-15R.[@@@] | 15
ESTABILIZADOR | CDP | AVR1005ISS | REGULADOR DE VOLTAJE CDP R-AVR1008ISS, 1000VA / 600W, 180-250 VAC.[@@@]4 TOMAS CON AV | 20
ESTABILIZADOR | CDP | AVR3008IP | REGULADOR DE VOLTAJE CDP R-AVR 3008I, 3000VA, 2400W, 220V, 8 TOMACORRIENTES. | 20
UPS | APC | BR1200GI | UPS APC BACK-UPS PRO 1200, CAPACIDAD DE SALIDA 1200 VA/720 WATTS, VOLTAJE DE SALIDA 2 | 20
UPS | APC | BR1500GI | UPS APC POWER-SAVING BACK-UPS PRO 1500 230V, POTENCIA DE SALIDA 865 WATTS / 1500 VA | 20
UPS | APC | BV650IMS | UPS APC BV650I-MS, LÍNEA INTERACTIVA, AVR, 650VA,375W, 230VAC.[@@@]TIEMPO DE RECARGA | 5
UPS | APC | BX1400UM | UPS APC BX1400U-MS, 1400VA, 700W, INTERACTIVO, 220V, AVR, 2 TOMAS C13, 4 TOMAS UNIVER | 20
ESTABILIZADOR | ELISE | E1042 | ESTABILIZADOR IEDA POWER SAFE LCR-10, POTENCIA: 1KVA, VOLTAJE DE ENTRADA: 220V, VOLTA | 20
ESTABILIZADOR | ELISE | FES10 | ESTABILIZADOR FES-10 FASE ESTADO SÓLIDO 1.0KVA 220VAC/4X220VAC + 1X110VAC | 20
ESTABILIZADOR | TRIPPLITE | ISOBAR4220 | SUPRESOR DE SOBRETENSIONES ISOBAR TRIPP-LITE, 4 TOMACORRIENTES , CABLE 1.8M, CARCASA | 5
ESTABILIZADOR | ELISE | LCR2K | ESTABILIZADOR IEDA POWER DE 2.0 KVA 220VAC/4X220VAC | 20
ESTABILIZADOR | ELISE | LCRT151DF | EQUIPO ESTABILZADOR 1.5KVA/1.2 | 5
ESTABILIZADOR | APC | LE1200I | REGULADOR DE VOLTAJE APC 1200VA, 1200W, LINE R, 4 TOMACORRIENTES, 220V, PRESENTACIÓN | 20
ESTABILIZADOR | APC | LE600I | REGULADOR DE VOLTAJE APC 600VA (600W) | 15
UPS | TRIPPLITE | OMNIVSX1000 | UPS TRIPP-LITE OMNIVSX1000, INTERACTIVO, 1000VA, 600W, 230V, 8 TOMAS C13.[@@@]AUTONOM | 5
UPS | TRIPPLITE | OMNIVSX1500 | UPS TRIPP-LITE OMNIVSX1500, INTERACTIVO, 1500VA, 900W, 230V, 8 TOMAS C13.[@@@]AUTONOM | 10
UPS | APC | S1000XLI | UPS APC SMART-UPS RT 700VATIOS(1000VA) 230V | 20
UPS | CDP | SMART1510I | UPS CDP R-SMART 1510I, INTERACTIVO, 1500VA, 900W,220V, 10 TOMACORRIENTES.[@@@]5 TOMAS | 20
UPS | CDP | SMART2010I | UPS CDP R-SMART 2010I, INTERACTIVO, 2000VA, 1200W, 220V, 10 TOMACORRIENTES.[@@@]5 TOM | 10
UPS | APC | SMT1000I | UPS SMART APC SMT1000I, 1000VA, 220V, 8 TOMAS C13.[@@@]2 TOMAS IEC JUMPERS. INTERFAZ | 20
UPS | APC | SMT1000RMI | UPS SMART APC SMT1000RMI2U, 1KVA, 700W, 230V, 2U,LINEA INTERACTIVA.[@@@]AUTONOMÍA A P | 20
UPS | APC | SMT1500I | UPS SMART APC SMT1500I, 1500VA, 1000W, 230V, 8 TOMAS C13.[@@@]2 TOMAS IEC JUMPERS. IN | 20
UPS | APC | SMT2200I | UPS SMART APC SMT2200I, 2.2KVA, 1.98KW, 230V, PANEL LCD, SMARTSLOT.[@@@]TOPOLOGÍA: LI | 20
UPS | APC | SMT2200RMI | UPS SMART APC SMT2200RMI2U, LINEA INTERACTIVA, 2.2KVA, 1.98KW, 230V, 2U.[@@@]8 TOMAS | 5
UPS | APC | SMT3000R | UPS SMART APC SMT3000RMI2U, 3000VA, 2700W, 230V, USB, 2U.[@@@]TOPOLOGÍA: LINEA INTERA | 5
UPS | APC | SRC3000X | UPS SMART ON-LINE APC SRC3000XLI, 3KVA, 2.1KW, 230V, DB-9 RS-232, SMARTSLOT, 4U.[@@@] | 5
UPS | APC | SRT10KXL | UPS SMART APC SRT10KXLI, ON-LINE, 10000VA, 230V.[@@@]TOPOLOGÍA DE DOBLE CONVERSIÓN, 6 | 10
UPS | APC | SRT2200XLI | UPS SMART APC SRT2200XLI, ON-LINE, 2200VA, 1980W,230V, RJ-45 SERIAL, SMARTSLOT, USB.[ | 20
UPS | APC | SRT6KXLI | UPS SMART APC SRT6KXLI, ON-LINE, 6000 VA, 230V.[@@@]TOPOLOGÍA DOBLE CONVERSIÓN EN LIN | 10
UPS | TRIPPLITE | SUINT1000LC | UPS SMART TRIPP-LITE SUINT1000LCD2U, ON-LINE, 1 KVA, 900 W, 208V/230V, 2U.[@@@]DOBLE | 5
UPS | TRIPPLITE | SUINT2200LC | UPS SMARTONLINE TRIPPLITE SUINT2200LCD2U, 2200VA,1980W, 230V, 2U.[@@@]UPS DE DOBLE CO | 5
UPS | TRIPPLITE | SUINT3000LC | UPS SMARTONLINE TRIPPLITE SUINT3000LCD2U, 3000VA,2700W, 230V, 2U.[@@@]UPS DE CONVERSI | 10
UPS | TRIPPLITE | SUPTLAVRX550 | UPS TRIPP-LITE AVRX550U, TECNOLOGÍA INTERACTIVO, POTENCIA 550VA / 300W, VOLTAJE DE EN | 5
UPS | TRIPPLITE | SUPTLINT1500 | UPS TRIPP LITE SMARTPRO 1.5KVA, FACTOR DE FORMA TOWER, 230 V. | 5
UPS | TRIPPLITE | SUPTLSUINT10 | UPS SMART TRIPP-LITE SUINT1000XLCD, ON-LINE, 1KVA, 900W, 230V.[@@@] | 10
UPS | TRIPPLITE | SUPTLSUINT20 | UPS SMART TRIPP-LITE SUINT2000XLCD, ON-LINE, 2KVA, 1.8KW, 220V.[@@@]FASE DE ENTRADA M | 5
UPS | TRIPPLITE | SUPTLSUINT30 | UPS SMART TRIPP-LITE SUINT3000XLCD, ON-LINE, 3KVA, 2.7KW, 230V.[@@@]FASE DE ENTRADA M | 10
UPS | TRIPPLITE | SUPTLX1000LC | UPS SMARTPRO TRIPP-LITE SMX1000LCD, LINEA INTERACTIVA, 1000VA, 500 WATTS, VOLTAJE: 2 | 5
ESTABILIZADOR | ELISE | TAMF30 | TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO MONOFÁSICO 3KVA 220VAC/220VAC | 5
UPS | CDP | UPO2210I | UPS CDP UPO22-10I, ON-LINE, 10 000VA, 9 000W, 220VAC, TERMINAL MULTIPROPÓSITO.[@@@]TE | 5
UPS | ELISE | URT1K | UPS ELISE PLUG & POWER URT-1K, ON-LINE, 1000VA, 900W, 220V, USB, 2U.[@@@] | 5